## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 4
WARTOŚĆ OFERTY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PEŁNY NR KATALOGOWY | KRAJ PRODUCENTA I JEGO NAZWA | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NR I DATA WAŻNOŚCI ŚW. DOPUSZCZENIA | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Śruba poliaksjalna |  |  |  | 400 | szt
2 | Pręt tytanowy |  |  |  | 200 | szt
3 | Nakrętka / bloker |  |  |  | 400 | szt
4 | Poprzeczka / łacznik |  |  |  | 100 | szt
5 | dysk lędźwiowy typu plif |  |  |  | 100 | szt
6 | Substyt Opony Twardej rozmiar 2,5 mm x 2,5 |  |  |  | 10 | szt
7 | Substyt Opony Twardej rozmiar 7,5mm x72,5 mm |  |  |  | 10 | szt
8 | Ruchoma proteza dysku szyjnego |  |  |  | 30 | szt
RAZEM | [9 empty] | 0
Substyt opony twardej
Dostosowana do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki materiał, elastyczny i sprężysty, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie szwów, biologiczna, wchłanialna łata opony, dwuwarstwowy implant, jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych, liofilizowany niskotemperaturowo,, sterylny, możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej
Ruchoma proteza dysku szyjnego
-Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzo-nów oraz wkładki polietylenowej - płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grze-bieniem stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry; co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa; - elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację - wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zato-piony w wkładce polietylenowej - proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka gór-na 1,50); - każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana; - instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy; - w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębo-kości wstawianego implantu; - w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki; - w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła nie dłuta. - plastikowe, zamykane pojemniki na narzędzia; - instrumentarium w kontenerach wraz z filtrami do sterylizacji na co najmniej 5000 cykli sterylizacji
klatka do międzytrzonowej stabilizacji odcinka ledźwiowego kręgosłupa
- tytanowe implanty do miedzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowe-go o kształcie sześciobocznych bloków; - duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów;- stabilizacja pierwotna - mocowanie press-fit zwiększające stabilność założo-nego implantu; - nieregularne boki zwiększają powierzchnie kontaktu z przerastającą implant tkanka kostną; - zaokrąglone brzegi implantu w celu jego bezpieczniejszego zakładania oraz możliwości obrotu w polu operacyjnym; - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty pochylone pod ką-tem 00, 50 ; - implanty w 24 rozmiarach wysokości od 7mm do 13 mm skok co 1mm - szerokość 8,5mm i 10,5mm długość 22mm i 26mm - marker wykonany z tantalu - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem - oznaczenie daty ważności sterylności - każdy implant osobno, sterylnie pakowany - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; - plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia - instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych na min. 5000 cykli sterylizacyjnych - 4 wielkości retraktorów do trzymania korzeni nerwowych - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumenta-rium, zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygoto-wania loży pod implant oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni loży;
System do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa, System tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo - ledźwiowo - krzyżowego kregosłupa
Wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego TiAl6V4 • śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, z łbem z zaczepami do narzędzia wprowadzającego pręt do otwartego łba ( bez „płatków tulipana”) jednoo-siowe,zmienno-osiowe kodowane kolorowo 5mm (długość 30-50mm) , 6mm, 7mm i 8 mm o dłg. 30 – 60 mm, ze skokiem 5mm) • śruby o 420 ruchomości łba, nie wymagające składania w trakcie operacji; • śruby samonacinające i samogwintujące; • niewymagające odłamywania płytek wprowadzających pręt; • wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekraczająca 15,3mm; • wysokość odstawania łba śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; • szerokość łba śruby u podstawy 10mm; • grubość ścianki łba śruby 1mm; • atraumatyczne zakończenie śruby; • wsteczny kształt gwintu śruba-element blokujący - zaciskający doosiowo płytki łba w trakcie dokręcania wkrętki blokującej; • pręty proste fi 5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), w 16 rozmiarach; • pręty wstępnie dogięte fi 5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 30-100mm, w 11 roz-miarach; • odkształcalne plastycznie wykonane z czystego tytanu gniazdo łba śruby zmienno-osiowej gwarantujące stabilne połączenie pręta ze śrubą; • poprzeczki sztywne w 11 rozmiarach (długości 21 - 41mm ) oraz o zmiennej długo-ści w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); • poprzeczki ze zmiennym kątem w 6 rozmiarach dł od 35 do 107mm • poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący - wkrętka z gniazdem imbuso-wym fi 10mm, wys. 4,52mm; • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; • trwałe wypalane laserowo oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz ko-dem; • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach w plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; • rozmiar implantów umożliwiający zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek;
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | Punktacja przyznana
1 | 5 dni robpczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców