## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 4
WARTOŚĆ OFERTY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.p | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PEŁNY NR KATALOGOWY | KRAJ PRODUCENTA I JEGO NAZWA | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NR I DATA WAŻNOŚCI ŚW. DOPUSZCZENIA | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Śruba wieloosiowa / sztywna |  |  |  | 1023 | szt
2 | Śruba biodrowa |  |  |  | 25 | szt
| Pret tytanowy długi do 510 mm |  |  |  | 140 | szt.
| Pret tytanowy krótki do 130 mm |  |  |  | 80 | szt.
3 | Pręt chromowo- kobaltowy długi do 510 mm |  |  |  | 50 | szt
4 | Nakrętka /bloker |  |  |  | 1023 | szt
5 | Łącznik domino |  |  |  | 8 | szt
6 | Łącznik odsadzony |  |  |  | 14 | szt
7 | Klatka Ledźwiowa typu Plif |  |  |  | 86 | szt
| RAZEM | [8 empty] | 0
Charakterystyka systemu stabilizacji transpedikularnej
Stabilizacja transpedikularna – materiał tytan, śruby tulipanowe monoaksjalne i poliaksjalne (z ruchomą główką) w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby jednopłaszczyznowe (uniplaner), śruby translakcyjne, wyciągowe (przedłużone do kręgozmyków) oraz śruby biodrowe. Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i hali kodowane kolorami. Pręty gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm w rozmiarach od 30 do 130 mm, skok co 5 mm. Pręty o dł. 510 mm przycinane na długość, dostępne w trzech grupach materiałowych – stop tytanu (TiAlloy), czysty tytan OLE_LINK1(CPTi), stop CoCrMo. Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne stałe i teleskopowe, mocowane wielokątowe do pręta, bez konieczności doginania pręta. Dostępność staplerów do dostępów przednio – bocznych oraz łączników typu domino do przedłużania stabilizacji. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowanie kodami przechowywania narzędzi.
Charakterystyka systemu stabilizacji międzytrzonowej typu PLIF:
Klatki międzytrzonowe typu PLIF wykonane z materiału PEEK z tytanowymi znacznikami RTG. Możliwość odtworzenia i utrzymania wysokości przestrzeni dysku z możliwością korekcji deformacji. Przekrój klatki płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jaj łatwego wprowadzenia. Powierzchnia klatek ząbkowana w celu optymalnego osadzenia w przestrzeni międzykręgowej i zabezpieczenia przed samoistnym wysunięciem. Rozmiary klatek: długość 20 – 25 mm, wysokość 8 - 14 mm. o kątach lordozy 0 stpni, 4 stopnie i 8 stopni z dużą powierzchnią na przeszczepy. Klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Wszystkie implanty posiadają stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. Instrumentarium dostarczone w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie
................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | Punktacja przyznana
1 | 5 dni robpczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców