Sprostowanie do pytań i odpowiedzi 4

**Dotyczy: Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych.**

**Znak sprawy: STG – 271 – POIŚ- 3/18**

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

PYTANIE NR 1

Dotyczy: konstrukcji czaszy

Czy zamawiający dopuści jednolitą konstrukcję czaszy głównej i pomocniczej w kształcie prostokąta wykonaną z aluminium oraz krystalicznego szkła? Prostokątne czasze znacznie ułatwiają pozycjonowanie lampy co jest ich niewątpliwą zaletą.

**Odpowiedź**

**Zamawiający jeszcze raz przeanalizował pytanie. Zamawiający dopuszcza ale bez przyznawania punktów.**