## Oferta
Załącznik nr 4 opis i wartość oferty
Lp. | Nazwa/opis produktu | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Pełny nr katalogowy | Kraj producenta i jego nazwa | ilość | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto | Vat stawka, %, kwota | Wartość VAT | Wartość brutto w złotych | Nr i data ważności świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego – krótki trzpień:
1.1 | Trzpień prosty, krótki (short-stem), mający w dwóch płaszczyznach kształt klina, bezkołnierzowy, bezcementowy, w 2/3 bliższej napylany tytanem techniką Plasma Spray; zwężający się dystalnie, stożek 12/14; samocentrujący się w kanale szpikowym, dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Konus 12/14 |  |  |  | 35
1.2 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiada podwójny mechanizm zamykający dający mozliwosć zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach. Średnica zewnętrzna panewki 46-64mm. Panewka posiada otwory z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub (otwory na śruby zaślepione fabrycznie). Panewka dostępna w dwóch wersjach: standartowa i z wbudowaną 15 st nadbudową. |  |  |  | 35
1.3 | Wkłada E1: Wkładka typu taperfit z polietylenu wysoceusieciowanego stabilizowanego witaminą E na głowy wielkości 28mm w rozmiarach panewki 46-48mm , 32mm w rozmiarach panewki 50-52mm lub 36mm w rozmiarach panewki 54-64mm. |  |  |  | 25
1.4 | Biolox Delta: Wkładka typu taperfit ceramiczna Biolox Delta a głowy wielkości 28mm w rozmiarach panewki 46-48mm , 32mm w rozmiarach panewki 50-52mm lub 36mm w rozmiarach panewki 54-64mm. |  |  |  | 15
1.5 | Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki. |  |  |  | 15
1.6 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki. |  |  |  | 15
1.7 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki. |  |  |  | 15
1.8 | ostrze do piły |  |  |  | 40
2 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego + ostrza do piły
2.1 | Endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Ostrze do piły. lub |  |  |  | 15
2.2 | Endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm z tzw. otwartą klatką Insalla ( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Komponentu udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Ostrze do piły. |  |  |  | 15
3 | Endoproteza cementowa jednodziałowa stawu kolanowego + dedykowane ostrza:
3.1 | Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana (tzw. Typ mobile bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Dedykowane ostrza. |  |  |  | 10
4 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego rewizyjna w skład kompletu wchodzi:
4.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 5 rozmiarach w przedziale od 55 do 75 mm. |  |  |  | 10
4.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. Mobile bearing) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum 5 rozmiarów. |  |  |  | 10
4.3 | Wkładka polietylenowa typu cross – link mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile bearing) w minimum 6 wysokościach. |  |  |  | 10
4.4 | Trzpień uniwersalny dla uda i piszczeli w 4 długościach. |  |  |  | 10
4.5 | Podkładka udowa lub piszczelowa w 3 wysokościach, |  |  |  | 10
4.6 | Skrzydełka pod piszczel |  |  |  | 10
4.7 | Adaptor offsetowy. |  |  |  | 10
5 | System mieszająco-aplikujący: Zamknięty system mieszająco-aplikujący zmniejszający bezpośredni kontakt z cementem kostnym i minimalizujący ilość wolnego monomeru w sali operacyjnej, stanowiący gotowe opakowanie w skład którego wchodzi cement kostny z antybiotykiem (gentamycin), kontrastowany dwutlenkiem cyrkonii, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu oraz mieszalnik próżniowy do mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego. Dostępny w trzech wielkościach: 40 g, 60 g oraz 80 g:
5.1 | System mieszająco-aplikujący 40g |  |  |  | 30
5.2 | System mieszająco-aplikujący 60g |  |  |  | 10
5.3 | System mieszająco-aplikujący 80g |  |  |  | 10
SUMA: