## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY
ZAŁĄCZNIK NR 4
PAKIET 4
L.p | OPIS PRODUKTU | PRODUCENT/KRAJ POCHODZENIA | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 200kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną |  |  | 400 | szt
2 | Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 200 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. |  |  | 110 | szt
3 | Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 200 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . |  |  | 30 | szt
4 | Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm |  |  | 10 | szt.
5 | Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka , wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm , pakowane po 30 szt |  |  | 4200 | szt.
6 | Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 17 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. |  |  | 40 | szt
7 | sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włóniny typu sms o gramaturze 35 gsm i kroju prostym . Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wew. Włókninowe , ułożenie typu książka . Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standartowe . rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków . barierowość min. 55 mm H2O , wytrzymałość na wypychanie min. 117kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56N . Na opakowaniu indentyfikator sterylności . Rozmiar S-XXL. |  |  | 300 | sz
8 | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. |  |  | 100 | szt
9 | Niesterylny fartuch izolacyjny w rozmiarze uniwersalnym (min. 114cm) , wykonany ze Spundbond (20g/m2) żółty , rękawy zakończone gumkami.Pakowanie 50 szt |  |  | 2000 | szt
10 | Maska chirurgiczna wykonana z min. Trzech warstw włóknin polipropylenowych , wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy , wiązana na troki . Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,5% . Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zew. Strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym . Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu , rodzaju maski i spełnianej normy . Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.Pakowana po 50 szt. |  |  | 200 | op.
11 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. |  |  | 5 | op.
12 | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Pakowana po 25 szt. |  |  | 5 | op.
13 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. |  |  | 40 | op.
14 | Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowane po 100 szt. |  |  | 10 | op.
15 | Czepek chirurgiczny dla długich włosów ze zgrzewem po środku, o wysokości co najmniej 270mm i regulowanej średnicy. Gramatura: 26g/m2. Posiadający w swoim składzie ponad 65% jedwabiu wizskozowego. Zgodny z EN 13485. Kolor niebieski.Pakowany po 75 szt. |  |  | 10 | op.
16 | Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.Pakowany po 100 szt. |  |  | 100 | op.
17 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. |  |  | 200 | op.
18 | Maska chirurgiczna wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Biała, wykonana z polipropylenu, zewnętrzna część posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, ciśnienie różnicowe <22 Pa. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki po 50 szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. |  |  | 20 | op.
19 | Okrągły czepek z nadrukami (motyw dziecięcy) w kształcie beretu o średnicy ok.60cm ściągnięty nieuciskającą gumką z nadrukami z cienkiego SMS o 10 gsm. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. |  |  | 20 | op.
RAZEM | [8 empty] | 0
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | przyznana punktacja
1 | 1 dzień roboczy | 40 pkt
2 | 2 dni robocze | 30 pkt
3 | 3 dni robocze | 20 pkt
4 | 4 dni robocze | 10 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców