## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE - FORMULARZ CENOWY
ZAŁĄCZNIK NR 4
Pakiet nr 1 - Implant miedzytrzonowy XLIF
L.p. | OPIS PRODUKTU | SZT. | CENA JEDNOSTOKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT STAWKA % KWOTA | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | 1. Implant wykonany z materiału PEEK -OPTIMA w kształcie naboju . 2. Implant posiada zanczniki tytanowe umozliwiające prawidłowe pozycjonowanie w pozycji dojscia bocznego. 3. Ustawione od tyłu zęby zapobiegające przemieszczaniu się implantu 4. Rozmiary implantu w wysokości od 9mm do 15 mm stopniowane co 2 mm, dwóch szerokościach 14mm i 18mm we wsztstkich wysokościach i długościach 45mm do 55mm co 5mm 5. dwa rodzaje lordotacji "O" i "6" stopni 6. Opcjonalnie dostepne rozmiary w wysokości 7mm w szerokości 14mm i 18 mm, oraz 17mm w szerokości 14,, i 18mm 7. wraz z zestawem narzedzi do implantacji dostepny retractor do prawidłowego umieszczania implantu w technice XLIF.Retractor z jednym bądź dwaoma ramionami przytwierdzonymi do stołu operacyjnego 8. Łopatki o róznych długosciach dopasowane do otworu roboczego zzmiennym katem przy podstawie do 10 stopni. 9. Każda łopatka regulowana indywidualnie | 50
RAZEM WARTOŚĆ
Pakiet nr 2 - Półsztywny implant międzytrzonowy
L.p. | OPIS PRODUKTU | SZT. | CENA JEDNOSTOKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT STAWKA % KWOTA | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | 1.Implant jednoczęściowy osadzony w przestrzeni miedzytrzonowej bez dodatkowych elementów mocujących. 2. Anatomiczny kształt implantów odtwarzający krzywiznękregosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia implantu. 3. Rozmiary implantów: długość od 10mm do 16mm, szerokość od12mm do 18mm, wysokość od 5mm do 7mm 4. Implanty otwarte od przodu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń. 5. Obecność na powierzchniach stycznych implantów ostrych karbów poprzecznych zapobiegających wysuwaniu się z przestrzeniyu międzytrzonowej 6. implanty wykonane ze stopu tytanowego 7. implanty dostepne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. 8. implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu - data wazności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia. | 10
RAZEM WARTOŚĆ
Pakiet nr 3 - nanokrystaliczny substytut kostny
L.p. | OPIS PRODUKTU | SZT. | CENA JEDNOSTOKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT STAWKA % KWOTA | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | 1. Nanokrystaliczny hydroksyapatyt w postaci granulek o cechach przypominających rozmiarem, kształtem i składem ludzką kość 2. biopolimetrowy kolagen o otwartych włóknach bedący nośnikiem 3. Nanostrukturalne kryształy o dużej powierzchni pozwalają na lepsze prztwierdzanie sie komórek osteoklastów i osteoblastów. 4. połączenie nanokrystalicznego hydroksyapatytu i biopolimerowego kolagenu jest bardzo zblizone do budowy ludzkiej kości dzieki czemu przebudowuje się całkowicie w kość. 5. implant dostepny o pojemności 2 cm3 6. Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu - data ważności nie krótsza niż 12 misuiecy od chwili dostawy | 40
2 | 1. Nanokrystaliczny hydroksyapatyt w postaci granulek o cechach przypominających rozmiarem, kształtem i składem ludzką kość 2. biopolimetrowy kolagen o otwartych włóknach bedący nośnikiem 3. Nanostrukturalne kryształy o dużej powierzchni pozwalają na lepsze prztwierdzanie sie komórek osteoklastów i osteoblastów. 4. połączenie nanokrystalicznego hydroksyapatytu i biopolimerowego kolagenu jest bardzo zblizone do budowy ludzkiej kości dzieki czemu przebudowuje się całkowicie w kość. 5. implant dostepny o pojemności 5 cm3 6. Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu - data ważności nie krótsza niż 12 misuiecy od chwili dostawy | 10
RAZEM WARTOŚĆ