## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY
ZAŁĄCZNIK NR 4
PAKIET NR 1
L.p | OPIS PRODUKTU | PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Mieszalnik |  |  | 20 | szt.
2 | Cement |  |  | 20 | szt.
3 | Igła |  |  | 80 | szt.
RAZEM
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | punktacja przyznana
1 | 5 dni roboczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców
PAKIET NR 2
L.p | OPIS PRODUKTU | PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Cement + mieszalnik |  |  | 40 | szt.
2 | Igła |  |  | 80 | szt.
RAZEM
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | przyznana punktacja
1 | 5 dni roboczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców
PAKIET NR 3
L.p | OPIS PRODUKTU | PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | Cement + mieszalnik |  |  | 40 | szt.
2 | Igła |  |  | 80 | szt.
RAZEM
OPIS
Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Wymagania: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 5) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2.
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | przyznana punktacja
1 | 5 dni roboczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców
PAKIET NR 4
L.p | OPIS PRODUKTU | PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA | NR KATALOGOWY | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTK OWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT stawka % kwota | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1 | komplet na 1 poziom (poniżej wyszczególnić wszystkie składniki) |  |  | 20 | szt.
RAZEM
OPIS
ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI • Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa • Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępnych w trzech średnicach 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, pakowany i dostarczany sterylnie; • W zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o pojemności min. 1,5 cc; • Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające wstępnego montażu przed implantacją; • W zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, ze środkiem cieniującym widocznym w RTG (ZrO2 ok. 45% lub 30% siarczan baru); • Czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 18 st C. – minimum 18 minut; • 1 mieszalnik z mechanizmem tłokowym z podajnikiem; • Wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe;
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę | przyznana punktacja
1 | 5 dni roboczych | 0 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | 3 dni robocze | 30 pkt
Suma punktów
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna iż, Wykonawcabedzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców