## Arkusz1
|  |  | Formularz asortymentowo - cenowy |  |  | Załącznik nr 4 do SIWZ
pakiet nr 1 | [5 empty] | Załacznik nr 1 do umowy
L.p. | Nazwra | Producent/Kraj pochodzenia |  | Nr katalogowy | Parametry wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość jednostkowa netto | VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna |  |  |  | Kaniula dożylna z portem, wykonana z FEP, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym ucięciem, przeźroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o rozstawie 30-32mm i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli. Wszystkie rozmiary z obturatorem.:
[5 empty] | 24G | 50szt
[5 empty] | 22G | 300 szt
[5 empty] | 20G | 300 szt
[5 empty] | 18G | 300 szt
[5 empty] | 17G | 300 szt
[5 empty] | 16G | 50 szt
2 | Ostrza chirurgiczne |  |  |  | Wykonane ze stali weglowej opakowanie ofoliowane na pojedynczych ostrzach wygrawerowane nazwa i nr ostrza, rozmiary ostrzy oznaczone na opakowaniu kolorami:
[5 empty] | 10 | 15 szt.
[5 empty] | 11 | 5 szt
[5 empty] | 12 | 10 szt
[5 empty] | 15 | 10 szt
[5 empty] | 20 | 20 szt
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  |  |  | Wykonane z elest. PCV bardzo miekkie końcówki, końcówki nosowe regulowane dł. Drenu od 2 do 2,1 m jałowy, jednorazowgo uzytku, wymagane opakowanie papier-folia | 2000 szt
4 | cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych |  |  |  | Wykonane z materiału o obnizonym tarciu w stosunku do rurek intubacyjnych, posiadająceatraumatyczne zakonczenie, cewnik zakonczony otworem centralnym i dwoma otworami naprzemianległymi, sterylne opakowanie papier-folia rozmiary:
[5 empty] | CH6/500 | 10 szt
[5 empty] | CH8/600 | 100 szt
[5 empty] | CH10/600 | 200 szt
[5 empty] | CH12/600 | 300 szt
[5 empty] | CH14/600 | 200 szt
[5 empty] | CH16/600 | 200 szt
[5 empty] | CH18/600 | 50 szt
[5 empty] | CH20/600 | 20 szt
5 | Cewnik urologiczny Foley dwudrozny |  |  |  | Wykonany z lateksu dwustronnie silikowane z balonem o objetosci 5-30 ml, mozliwość wypełniania przy uzyciu samej strzykawki bez igły, jałowe opakowanie papier-folia, rozmiary
[5 empty] | CH8/600 | 20 szt
[5 empty] | CH 10 | 50 szt
[5 empty] | CH 12 | 50 szt
[5 empty] | CH14 | 150 szt
[5 empty] | CH 16 | 300 szt
[5 empty] | CH18 | 200 szt
[5 empty] | CH20 | 20 szt
6 | Cewnik urologiczny typu Nelaton |  |  |  | Wykonany z PCV 2 otwory boczne barwny kod nasadek gładko zakonczony koniec drenu jałowy, jednorazowego uzytku opakowanie papier-folia rozmiary:
[5 empty] | CH6 | 20 szt
[5 empty] | CH8 | 200 szt
[5 empty] | CH10 | 200 szt
[5 empty] | CH12 | 400 szt
[5 empty] | CH14 | 200 szt
[5 empty] | CH16 | 50 szt
[5 empty] | CH18 | 50 szt
7 | Cewnik typu Foley |  |  |  | Cewnik typu Foley dwudrozny jednorazowego uzytku, posiadający dwa otwory boczne, wyprodukowane ze 100% silikonu, oznaczenie rozmiarów cewnika różowymi kolorami, pakowene sterylnie, Rozmiary CH10, CH20 0 długości 400 mm
[5 empty] | CH10 | 10 szt
[5 empty] | CH12 | 10 szt
[5 empty] | CH14 | 10 szt
[5 empty] | CH16 | 10 szt
[5 empty] | CH18 | 2 szt
[5 empty] | CH 20 | 2 szt
[5 empty] | CH 8 | 5 szt
8 | Kanki doodbytnicze |  |  |  | Wykonane z PCV jałowe, opakowanie papier-folia, rozmiary
[5 empty] | CH18/200 | 20 szt
[5 empty] | CH24/250 | 20 szt
[5 empty] | CH30/300 | 20 szt
9 | Zgłębniki żołądkowe |  |  |  | Wykonane z PCV jałowe, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne zakonczony zatyczką opakowanie papier-folia rozmiary dł. 800-1050
[5 empty] | CH10 | 20 szt
[5 empty] | CH12 | 20 szt
[5 empty] | CH14 | 20 szt
[5 empty] | CH16 | 20 szt
10 | strzykawki |  |  |  | Jałowe, przeźroczysty cylinder strzykawki z kontrastującą skalą ci 1 ml. Podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnieciem kontrastujący tłok, wykonane z polietlenu wolne od PCV i lateksu posiadające rozszerzoną skalę, strzykawka pakowana po 100 szt. o objetości:
[5 empty] | 2 ml skala co 0,1 mo cyfrowa co 1 ml | 200 szt
[5 empty] | 5 ml skala co 0,2 ml cyfrowa co 1 ml | 250 szt
[5 empty] | 10 ml skala co 0,5 ml cyfrowa co 2 ml | 200 szt.
[5 empty] | 20 ml skala co 1 ml cyfrowa co 5 ml | 180 szt
[5 empty] | 50 ml skala co 1 ml cyfrowa co 10 ml | 400 szt
11 | strzykawka bursztynowa |  |  |  | strzykawka bursztynowa 50ml | 1500 szt
12 | Strzykawka żaneta |  |  |  | Jałowa apirogenna z końcówką do cewników poj 50 ml | 200 szt
13 | Igły do pobierania leków z otworem bocznym |  |  |  | 1,2 x 30 mm a 100 szt. | 120 szt
14 | Igły iniekcyjne |  |  |  | Jałowe niepirogenna ostre, rozmiary:
[5 empty] | 0,5 x 25 a 100 szt. | 40 szt
[5 empty] | 06 x 25 a 100 szt. | 10 szt
[5 empty] | 07 x 30 a 100 szt. | 30 szt
[5 empty] | 08 x 40 a 100 szt. | 50 op.
[5 empty] | 09, x 40 a 100 szt. | 10 op.
[5 empty] | 1,1 x 40 a 100 szt. | 10 op.
[5 empty] | 1,2 x 40 a 100 szt. | 120szt
15 | Przedłuzacz do pomp infuzyjnych |  |  |  | Bursztynowy, jednorazowego uzytku, jałowe niepirogenne, nietoksyczne, wolne od ftalonów 150 cm | 1500 szt
16 | strzykawka insulinowa 40.I.U |  |  |  | czytelna i niezmywalna skala działka elementarna 1 I.U=0,025 ml, dołączona igła iniekcyjna 0,40 x 13mm a 100 szt. | 2 op
17 | Kranik trójdzielny |  |  |  | wyczuwalny i optyczny induktor pozycji | 200 szt
18 | Igła podpajęczynówkowa |  |  |  | Igła podpajęczynówkowa STANDARD 22G (0,7 x 88mm) | 10 szt
19 | Kateter do drenażu klatki piersiowej |  |  |  | Kateter do drenazu klatki piersiowej z 7 portami oraz nitką radiacyjną
[5 empty] | 26F - 50 cm | 10 szt
[5 empty] | 28F - 50 cm | 10 szt
[5 empty] | 30F - 50 cm | 10 szt
[5 empty] | 32F - 50 cm | 10 szt
[5 empty] | 34F - 50 cm | 10 szt
20 | Kateter do odsysania ran typu REDON |  |  |  | Katater do odsysania ran wykonany z medycznego PCV dreny posiadające nitke radiacyjną w RTG. Dreny o długości 70 cm pakowane na prosto, dreny o długości 150 cm pakowane - duza petla, wszystkie od jednego producenta.
[5 empty] | 16F - 150 cm | 1000 szt
[5 empty] | 16F - 70 cm | 120 szt
[5 empty] | 14F - 70 cm | 100 szt
[5 empty] | 12F - 70 cm | 100 szt
[5 empty] | 10F - 70 cm | 100 szt
21 | Infuzja |  |  |  | bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dużą komorą kroplową o dł. 60 mm, posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV, opakowanie folia-papier | 35000 szt
22 | igły bezpieczne |  |  |  | igły bezpieczne j.uż. Sterylne nietoksyczne niepirogenne bez lateksu , bez PCV , bez ftalanów sterylizowane EO. Składające się z igły wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, porkyte olejem silikonowym, osłona igły z polipropylenu w tym samym kolorze co końcówka igły , zgodnie z międzynarodowymi standartami. Pojedyncze opakowanie - blister (papier i folia medyczna PP) . Na każdym blistrze nadrukowane:kod EAN , data ważności, numer serii oraz nr katalogowy. Pakowane po 50szt.
[5 empty] | 25G 0,5x25mm | 1000 szt
[5 empty] | 23G 0,6x25mm | 50 szt
[5 empty] | 22G 0,7x38mm | 90 szt
[5 empty] | 21G 0,8x25mm | 200 szt
[5 empty] | 20G 0,9x38mm | 200 szt
[5 empty] | 18G 1,2x38mm | 300 szt
23 | strzykawki bezpieczne |  |  |  | strzykawka sterylna jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki , łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu. Wyraźna skala nominalna, w kolorze czarnym , niezmywalna. Na cylindrze nadrukowana nazwa własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Strzykawki są nietoksyczne , nie zawierają lateksu , niepirogenne. Pakowane pojedynczo w blister.
[5 empty] | 2ml | 5 op
[5 empty] | 3ml | 5 op
[5 empty] | 5ml | 5 op
[5 empty] | 10ml | 5 op
[5 empty] | 20ml | 5 op
24 | Tranfuzja |  |  |  | Bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o dł. Min 90 mm , posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV opakowanie papier-folia | 600 szt
RAZEM
Lp. | Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dla całego pakietu | punktacja | Termin dostawy deklarowany przez Wykonawcę** | [5 empty] | Punktacja przyznana
1 | 2 dni robocze | 40 pkt
2 | 4 dni robocze | 10 pkt
3 | powyżej 5 dni roboczych | 0 pkt
……………………………………………..
UWAGA! | [6 empty] | Podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik główny do umowy. W celu poprawnego realizowania umowy należy na etapie oferty:
uzupełnić komórki w formularzu w sposób umożliwiający dokładną identyfikację wyrobów zaoferowanych w postępowaniu przetargowym
Uwaga:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
| Nastepującą część zamówienia zamierzam powierzyc podwykonawcy |  | Nazwa firmy podwykonawców | Nazwa Firmy
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
............................................. ................................., dnia .................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy